## MEP
Customer | [5 empty] | QUOTATION
Company | : Aston Canggu Beach Resort |  |  |  |  | Quotation No. | : 26.MPE.SWA.00103
CC | : Bapak Murdita/Bapak Pung |  |  |  |  | Date | : 08 Agustus 2026
Address | : Jl. Pantai Batu Bolong No 99, Canggu, Kuta Utara |  |  |  |  | Quotation Valid Until | : 08 September 2026
Phone | : 085792751615
Project | : Instalasi Cek, Service, Supply dan Install System Fire Hydrant
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan penawaran harga kepada Bapak/Ibu dengan rincian sebagai berikut :
NO. | DESCRIPTION | UNIT | QTY | HARGA VENDOR | up 35% | UNIT PRICE | TOTAL
[6 empty] | Rp. | Rp.
A | Pekerjaan Area Pump Room
1 | Cek installasi dan unit panel kontrol fire hydrant (unit, accessories, pengkabelan dan lain-lain apabila ada temuan yang bermasalah dan harus diservice) | lot | 1 | 8250000 | 2887500 | 11137500 | 11137500
2 | Cek unit baterai charger ACCU 2 unit diesel pump (lamp, kabel jumper, dan accessories lainnya apabila ada temuan yang bermasalah dan harus diservice atau diganti) | lot | 1 | 8800000 | 3080000 | 11880000 | 11880000
3 | Supervisi dan test commisioning | lot | 1 | 1800000 | 630000 | 2430000 | 2430000
Total A | [6 empty] | 25447500
B | Pekerjaan Area Eksternal
1 | Test kebocoran installasi dan unit system fire hydrant | lot | 1 | 3500000 | 1225000 | 4725000 | 4725000
2 | Bongkar unit seames connection 2 way dan hydrant pillar 2 way | lot | 1 | 4500000 | 1575000 | 6075000 | 6075000
3 | Supply dan install seames connection 2 way include accessories dan material bantu | lot | 1 | 9750000 | 3412500 | 13162500 | 13162500
4 | Supply dan install check valve dia 4" include accessories dan material bantu | lot | 1 | 14200000 | 4970000 | 19170000 | 19170000
5 | Supply dan install hydrant pillar 2 way include accessories dan material bantu | lot | 1 | 12600000 | 4410000 | 17010000 | 17010000
6 | Supply dan install fitting-fitting | lot | 1 | 5500000 | 1925000 | 7425000 | 7425000
7 | Supply dan install pondasi seames connection dan hydrant pillar termasuk perapihan, acian, dan cat pelindungnya | lot | 1 | 4500000 | 1575000 | 6075000 | 6075000
8 | Supervisi dan test commisioning | lot | 1 | 1800000 | 630000 | 2430000 | 2430000
Total B | [6 empty] | 76072500
TOTAL (A+B) | [6 empty] | 101520000
PPN 11% | [6 empty] | 11167200
GRAND TOTAL | [6 empty] | 112687200
NOTE :
1. Jika setuju dengan penawaran diatas maka di lakukan Deposit sebesar 70%
2. Apabila ada penambahan material/jasa diluar penawaran, maka akan dikenakan biaya
3. Pembayaran dapat ditransfer ke rekening kami :
BRI Cabang Denpasar
Nomor Rekening : 0556.01.001641.30.9 A/N PT MAHA PUTRA ENGINEERING
Demikian penawaran ini kami sampaikan, besar harapan kami mendapat respon dan hasil positif dari Bapak/Ibu.
Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
Approved By,
I Putu Gede Putra Adnyana, S.T., M.M.
Direktur
Prepared by,
PT MAHA PUTRA ENGINEERING
Wintari
Admin Back Office